## IKEA FANTAST
Sensor Ikea Fantast
Gemessene Werte |  |  |  | A1 | B1 | C1 | Rn[kOhm] | Errechnet | Delta (Terr – T) | Fehler vom Messwert
Temperatur | Widerstand [kOhm] | R/Rref | ln(R/Rref) | 0.003339 | 0.00025191 | 3.5109e-06 | 47 | T(R)= [kOhm]
19.8 | 63.52 | 1.3515 | 0.30121 |  |  |  |  | 19.809 | 0.0089681 | 0.04527%
19.9 | 63.19 | 1.3445 | 0.296 |  |  |  |  | 19.9224 | 0.022448 | 0.1127%
25 | 49.9 | 1.0617 | 0.059873 |  |  |  |  | 25.143 | 0.14298 | 0.5687%
26 | 47.59 | 1.0126 | 0.012475 |  |  |  |  | 26.2092 | 0.20921 | 0.7982%
27 | 45.69 | 0.97213 | -0.028268 |  |  |  |  | 27.1307 | 0.1307 | 0.4817%
30 | 40.22 | 0.85574 | -0.15578 |  |  |  |  | 30.0448 | 0.04484 | 0.1492%
37.6 | 28.95 | 0.61596 | -0.48458 |  |  |  |  | 37.7758 | 0.17577 | 0.4653%
41 | 25.19 | 0.53596 | -0.6237 |  |  |  |  | 41.1445 | 0.14447 | 0.3511%
47 | 19.863 | 0.42262 | -0.86129 |  |  |  |  | 47.0372 | 0.037244 | 0.07918%
48 | 19.11 | 0.4066 | -0.89994 |  |  |  |  | 48.0129 | 0.012889 | 0.02684%
51 | 16.88 | 0.35915 | -1.024 |  |  |  |  | 51.1785 | 0.17851 | 0.3488%
62 | 11.13 | 0.23681 | -1.4405 |  |  |  |  | 62.1873 | 0.18729 | 0.3012%
63 | 10.77 | 0.22915 | -1.4734 |  |  |  |  | 63.0824 | 0.08245 | 0.1307%
79 | 6.095 | 0.12968 | -2.0427 |  |  |  |  | 79.2272 | 0.22724 | 0.2868%
81 | 5.72 | 0.1217 | -2.1062 |  |  |  |  | 81.107 | 0.10704 | 0.132%
85 | 5.024 | 0.10689 | -2.2359 |  |  |  |  | 84.9996 | -0.00040591 | -0.0004775%
87 | 4.704 | 0.10009 | -2.3017 |  |  |  |  | 87.0012 | 0.0011788 | 0.001355%
90 | 4.262 | 0.090681 | -2.4004 |  |  |  |  | 90.037 | 0.036962 | 0.04105%
93 | 3.88 | 0.082553 | -2.4943 |  |  |  |  | 92.9654 | -0.03462 | -0.03724%